| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧电气物联网安全一体化平台 | 1 | 套 |
| 2 | 设备智能控制终端 | 5 | 套 |
| 3 | 留学生综合楼1F-5F空调配电箱智能控制终端 | 5 | 套 |
| 4 | 实验楼1F层空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 5 | 实验楼2F层空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 6 | 实验楼1F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 7 | 实验楼2F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 8 | 实验楼2F创客空间照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 9 | 实验楼3F层空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 10 | 留学生综合楼3F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 11 | 留学生综合楼3F楼道照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 12 | 实验楼3F楼道照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 13 | 留学生综合楼1F-4F照明配电箱智能控制终端 | 4 | 套 |
| 14 | 实验楼4F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 15 | 实验楼4F层空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 16 | 实验楼5F层空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 17 | 留学生综合楼、实验楼3F弱电间电源配电箱智能控制终端 | 2 | 套 |
| 18 | 实验楼5F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 19 | 实验楼5F计算机室配电智能控制终端 | 3 | 套 |
| 20 | 留学生综合楼5F照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 21 | 实验楼3F计算机室配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 22 | 1#、2#、3#1F教室配电箱智能控制终端 | 3 | 套 |
| 23 | 1#、2#、3#、1F卫生间照明配电箱智能控制终端 | 3 | 套 |
| 24 | 1#、2#、3#、2F-5F教室配电箱 智能控制终端 | 12 | 套 |
| 25 | 1#、2#、2F-5F卫生间照明配电箱智能控制终端 | 2 | 套 |
| 26 | 3#、2F-5F卫生间照明配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 27 | 1#、2#、1F空调配电箱智能控制终端 | 2 | 套 |
| 28 | 3#1F空调配电箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 29 | 1#、2#、3#、2F-5F空调箱智能控制终端 | 8 | 套 |
| 30 | 1#、2#、4F-5F空调箱智能控制终端 | 4 | 套 |
| 31 | 1#、2#公共照明箱 智能控制终端 | 2 | 套 |
| 32 | 3#公共照明箱智能控制终端 | 1 | 套 |
| 33 | 1#、2#、3#弱电间电源箱智能控制终端 | 3 | 套 |
| 34 | 千兆交换机 | 5 | 套 |
| 35 | 超五类网络线 | 26 | 箱 |
| 36 | 网络机柜12U | 5 | 台 |
| 37 | 服务器机柜42U | 1 | 台 |
| 38 | 配电箱 | 5 | 套 |
| 39 | 电缆 | 800 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | 1 | 项 |
| 41 | 设备安装调试等费用 | 1 | 项 |