| 序号 | 名称 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通空调监测系统 |  | 红外遥控器网关 | 37 |
|  |  |  | 智能插座16A | 37 |
| 2 | 空调空开控制 |  | 智能空气开关 | 5 |
|  |  |  | 智能空气开关电源配件 | 5 |
|  |  |  | 通信模组 | 5 |
| 3 | 智能空开系统 |  | 智能空气开关 | 19 |
|  |  |  | 智能空气开关电源配件 | 19 |
|  |  |  | 通信模组 | 19 |
| 4 | 智能插排 |  | 智能插排5孔5位 | 4 |
| 5 | 智能门禁系统 |  | 智能门锁 | 19 |
| 6 | 物联网网关及平台 |  | 物联网网关 | 19 |
|  |  |  | 专业设备接入数量授权 | 19 |
|  |  |  | 基础设备接入数量授权 | 162 |
|  |  |  | 物联网平台 | 1 |
| 7 | 告警系统 |  | 告警模块 | 1 |
|  |  |  | 物联网数据采集器 | 1 |
| 8 | 市电检测 |  | 三相电量仪 | 1 |
|  |  |  | 三相电量仪配件 | 3 |
|  |  |  | 物联网数据采集器 | 1 |
| 9 | 机柜内温湿度监测 |  | LoRa型温湿度传感器 | 4 |
| 10 | 漏水监测（不定位 |  | 不定位漏水传感器 | 2 |
|  |  |  | 15米不定位漏水检测线缆 | 2 |
|  |  |  | 物联网数据采集器 | 2 |
| 11 | 精密空调监测系统 |  | 物联网数据采集器 | 1 |
| 12 | 红外入侵检测 |  | 红外人体感应传感器（Lora型） | 1 |
| 13 | 智能门锁系统 |  | 智能门锁 | 1 |
| 14 | 本地声光报警系统 |  | 声光报警器 | 1 |
|  |  |  | 物联网数据采集器 | 1 |
| 15 | 网络传输网管 |  | 物联网网关 | 1 |
| 16 | 物联网平台授权 |  | 精密空调接入系统授权 | 1 |
|  |  |  | 智能守护授权 | 1 |
|  |  |  | 机房设备接入数量授权 | 1 |
|  |  |  | 专业设备接入数量授权 | 1 |
|  |  |  | 基础设备接入数量授权 | 22 |
| 17 | 辅材及施工 |  |  | 1 |
| 1 | 安全管理系统 | 日志审计 |  | 1 |
| 2 | 运维安全网关系统 | 堡垒机 |  | 1 |
| 1 | 入校安防管理 | 测温人脸识别组件 |  | 4 |
|  |  | 人员通道左通道 |  | 1 |
|  |  | 人员通道中间道 |  | 2 |
|  |  | 人员通道右通道 |  | 1 |
|  |  | 遥控器 |  | 1 |
|  |  | 人脸采集自助终端 |  | 2 |
|  |  | 校园综合管理平台模块 |  | 1 |
|  |  | 辅材及施工 |  | 1 |
| 1 | 超融合一体机 | 服务器 |  | 3 |
| 2 | 虚拟化组件 | 服务器虚拟化 |  | 6 |
|  |  | 存储虚拟化 |  | 6 |
|  |  | 网络虚拟化 |  | 6 |
| 3 | 交换机 | 48口全万兆交换机 |  | 2 |
|  |  | 24口交换机 |  | 10 |
| 1 | 摄像机 | 摄像机（含配套支架） |  | 198 |
| 2 | 内存卡 | 内存卡 |  | 198 |
| 3 | 机柜 | 壁挂机柜 |  | 13台 |
| 4 | 网线 | 超五类网线 |  | 38箱 |
| 5 | 电源线 | 电源线 |  | 6000米 |
| 6 | 交换机 | 核心交换机 |  | 1 |
| 7 | 交换机 | 24口交换机 |  | 15 |
| 8 | 路由器 | 路由器 |  | 1 |
| 9 | 施工安装费用 | 施工安装费用 |  | 198点位 |