| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧入口推拉门拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 西侧入口新作卷帘门 | ㎡ | 10 |
| 3 | 西侧楼梯斜坡基础拆除 | 项 | 1 |
| 4 | 西侧楼梯清理建筑垃圾 | 项 | 1 |
| 5 | 西侧楼梯新作楼梯钢架 | 项 | 1 |
| 6 | 西侧楼梯楼梯不锈钢扶手 | 米 | 9 |
| 7 | 西侧楼梯楼梯间不锈钢隔断 | ㎡ | 7 |
| 8 | 西侧楼梯1楼不锈钢推拉门 | 项 | 1 |
| 9 | 西侧楼梯楼梯瓷片 | ㎡ | 25 |
| 10 | 西侧楼梯楼梯贴瓷片水泥大沙 | ㎡ | 23 |
| 11 | 西侧楼梯楼梯贴瓷片人工费 | ㎡ | 23 |
| 12 | 东侧楼梯砸地面费用 | 项 | 1 |
| 13 | 东侧楼梯砌踏步 | ㎡ | 12 |
| 14 | 东侧楼梯楼梯瓷片 | ㎡ | 13 |
| 15 | 东侧楼梯楼梯贴瓷片水泥大沙 | ㎡ | 12 |
| 16 | 东侧楼梯楼梯贴瓷片人工费 | ㎡ | 12 |
| 17 | 东侧楼间墙面单面隔断找平 | 项 | 6 |
| 18 | 铲除地下室原有墙面和顶面基层 | ㎡ | 1311 |
| 19 | 墙面防水 | ㎡ | 232 |
| 20 | 石膏板单面隔断墙 | ㎡ | 88 |
| 21 | 包柱子假梁 | ㎡ | 205 |
| 22 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 900 |
| 23 | 墙面分色乳胶漆 | ㎡ | 800 |
| 24 | 护墙板 | ㎡ | 365 |
| 25 | 北侧排水沟回填找平 | M | 26 |
| 26 | 不锈钢篦子 | 个 | 4 |
| 27 | 地面整体自流平 | ㎡ | 770 |
| 28 | 单色地面运动地胶板 | ㎡ | 700 |
| 29 | 木纹地面运动地胶板 | ㎡ | 70 |
| 30 | 电路改造 | ㎡ | 729 |
| 31 | 主题形象墙 | ㎡ | 20 |
| 32 | 消防栓暗门 | 项 | 1 |
| 33 | 国旗及奥运会旗制作 | 项 | 2 |
| 34 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 70 |
| 35 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 20 |
| 36 | 包柱子 | ㎡ | 7 |
| 37 | 文化展板 | ㎡ | 220 |
| 38 | 室内轻钢龙骨石膏板隔断 | ㎡ | 210 |
| 39 | 踢脚线 | M | 400 |
| 40 | 南侧窗户更换 | 组 | 4 |
| 41 | 污水池改造 | 项 | 1 |
| 42 | 修下水管 | 项 | 1 |
| 43 | 改自来水管 | 项 | 1 |
| 44 | 不锈钢门套 | 项 | 2 |
| 45 | 室外通风管道接头外观改造 | 项 | 1 |
| 46 | 窗户洞口做防水电缆入口防水 | 项 | 1 |
| 47 | 铝方管隔断 | 项 | 1 |
| 48 | 垃圾清理 | 项 | 1 |
| 49 | 设计制图费用 | ㎡ | 729 |
| 50 | 安装灯具及设备时场地成品保护 | ㎡ | 729 |
| 51 | 施工完工后整体环境及家具除甲醛处理 | ㎡ | 729 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 室内单扇平开门 | 扇 | 7 |
| 2 | 更衣室柜子 | 组 | 20 |
| 3 | 更衣室凳子 | 组 | 7 |
| 4 | 双开玻璃门 | 套 | 1 |
| 5 | 健身区造型隔断铁艺柜体 | ㎡ | 21 |
| 6 | 单人沙发 | 组 | 4 |
| 7 | 600方块茶几 | 组 | 3 |
| 8 | 休息区茶几 | 组 | 1 |
| 9 | 休息区茶水柜 | 组 | 2 |
| 10 | 装饰画 | 个 | 6 |
| 11 | 装饰仿真植物 | m | 4 |
| 12 | 楼顶风机 | 项 | 1 |
| 13 | 线缆高空作业费用 | 项 | 1 |
| 14 | 风机吊装费用 | 项 | 1 |
| 15 | 室内500*250镀锌钢板通风管道 | m | 22 |
| 16 | 室内250*250镀锌钢板通风管道 | m | 5 |
| 17 | 管道S弯 | 个 | 2 |
| 18 | 室内大功率排风扇 | 项 | 2 |
| 19 | 室内大功率排风扇静音设备 | 项 | 2 |
| 20 | 风口百叶 | 个 | 10 |
| 21 | 休息地柜 | m | 61 |
| 22 | 训练专用乒乓球台 | 台 | 8 |
| 23 | 专业竞赛乒乓球台 | 台 | 3 |
| 24 | 乒乓球场地围栏 | 块 | 60 |
| 25 | 商用跑步机 | 台 | 2 |
| 26 | 动感单车 | 架 | 1 |
| 27 | 多功能史密斯训练器 | 组 | 1 |
| 28 | 可调训练椅 | 把 | 1 |
| 29 | 80KG三孔杠铃片 | 组 | 1 |
| 30 | 哑铃套装 | 套 | 1 |
| 31 | 哑铃地垫 | 张 | 1 |
| 32 | 电动按摩椅 | 套 | 4 |
| 33 | 全自动立式饮水机 | 台 | 4 |
| 34 | 设备运输及安装 | 项 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 3P柜机空调 | 台 | 6 |
| 2 | 空调安装辅料及加长管 | 项 | 1 |
| 3 | 柜机空调专用电路铺设 | M | 35 |
| 4 | 进户主线 | M | 20 |
| 5 | 主配电单独配电箱及空开组合 | 项 | 1 |
| 6 | 风机配电箱 | 项 | 1 |
| 7 | 风机电缆 | M | 30 |
| 8 | 大功率静音排风扇电箱 | 项 | 2 |
| 9 | 污水泵配电箱 | 项 | 1 |
| 10 | 比赛比分记录主控台显示器 | 项 | 1 |
| 11 | 比赛比分记录主控台控制器 | 项 | 1 |
| 12 | 顶面300*1200吸顶灯具 | 套 | 38 |
| 13 | 顶面200*1200吸顶灯具 | 套 | 9 |
| 14 | 顶面70*1200吸顶灯具 | 套 | 10 |
| 15 | 筒灯 | 套 | 4 |
| 16 | 灯带 | m | 13 |
| 17 | 应急灯 | 套 | 10 |
| 18 | 楼间声控灯 | 套 | 4 |
| 19 | 安全出口灯 | 套 | 8 |
| 20 | 三开开关 | 个 | 3 |
| 21 | 双开开关 | 个 | 6 |
| 22 | 单开开关 | 个 | 5 |
| 23 | 明装五孔插座 | 个 | 30 |
| 24 | 空调4P开关 | 个 | 6 |