| 编号 |  |  | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) |  |  | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A主操作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 |  |  | 大锅灶 | 1050*1150*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| A02 |  |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| A03 |  |  | 双通工作柜 | 1500*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| A04 |  |  | 单星盆水池 | 700*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| A05 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| A06 |  |  | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 |  |  | 2 |  | 台 |
| A08 |  |  | 拼台 | 400*1000*1250 |  |  | 2 |  | 台 |
| A09 |  |  | 双头单尾炒灶 | 1800*1000*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| B蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 2 |  | 台 |
| B02 |  |  | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 |  |  | 2 |  | 台 |
| B03 |  |  | 双通工作柜 | 1500*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| B04 |  |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| B05 |  |  | 单炒单温灶 | 1050*1150*1250 |  |  | 2 |  | 台 |
| B06 |  |  | 双门平台雪柜 | 1800*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| B07 |  |  | 单星盆水池 | 700*800*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| B08 |  |  | 双门平台雪柜 | 1500*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| B09 |  |  | 可倾式夹层锅 | 1650*1320*1000 |  |  | 2 |  | 台 |
| B10 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| B11 |  |  | 竖盘燃气蒸饭车 | 1100*700*1700 |  |  | 3 |  | 台 |
| C面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| C02 |  |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| C03 |  |  | 木案工作台 | 1500*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| C04 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 2 |  | 台 |
| C05 |  |  | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 |  |  | 1 |  | 台 |
| C06 |  |  | 压面机 | 650*645*1200 |  |  | 1 |  | 台 |
| C07 |  |  | 和面机 | 900*700*1000 |  |  | 1 |  | 台 |
| C08 |  |  | 双头矮汤炉 | 1400*850*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| C09 |  |  | 双星盆水池 | 1200*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| C10 |  |  | 醒发箱 | 700*790*1720 |  |  | 1 |  | 台 |
| C11 |  |  | 馒头机 | 1330*500*960 |  |  | 1 |  | 台 |
| C12 |  |  | 搅拌机 | 590*760*900 |  |  | 1 |  | 台 |
| C13 |  |  | 电饼铛 | 680*655*745 |  |  | 4 |  | 台 |
| C14 |  |  | 立式电炸炉 | 1000*500*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| D切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 |  |  | 四层平板货架 | 1200*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| D02 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 3 |  | 台 |
| D03 |  |  | 刀具菜墩消毒柜 | 1200*700*1980 |  |  | 1 |  | 台 |
| D04 |  |  | 木案工作台 | 1200*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| D05 |  |  | 双通工作柜 | 1500*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| D06 |  |  | 多功能切菜机 | 1300*700*1140 |  |  | 1 |  | 台 |
| D07 |  |  | 绞切肉机 | 1020*600*900 |  |  | 1 |  | 台 |
| D08 |  |  | 平板车 | 850*600*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| E仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  | 平板车 | 850*600*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| E02 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 9 |  | 台 |
| G粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| G02 |  |  | 单星盆水池 | 700*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| G03 |  |  | 刀具菜墩消毒柜 | 1200*580*1980 |  |  | 1 |  | 台 |
| G04 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| G05 |  |  | 毛刷机 | 1200*814*1000 |  |  | 1 |  | 台 |
| G06 |  |  | 单星盆水池 | 700*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| G07 |  |  | 大单星浸泡池 | 1000*700*950 |  |  | 3 |  | 台 |
| G08 |  |  | 收餐工作台 | 1500*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| H更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 |  |  | 拖把架 | 1300*300*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| H02 |  |  | 拖把池 | 1300*500*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| H03 |  |  | 更衣柜 | 1240*500*2000 |  |  | 2 |  | 台 |
| I主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 |  |  | 平板车 | 850*600*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| I02 |  |  | 米面架 | 1200*500*150 |  |  | 6 |  | 台 |
| J洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| J02 |  |  | 双门消毒柜 | 1380*680*1800 |  |  | 3 |  | 台 |
| J03 |  |  | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| J06 |  |  | 传送带 | 工程订制 带收残口 |  |  | 1 |  | 项 |
| J07 |  |  | 长龙洗碗机 | 5000*830*2150 |  |  | 1 |  | 台 |
| J08 |  |  | 双星盆水池 | 1200*600*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| J09 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| J10 |  |  | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  |  | 2 |  | 台 |
| K售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 |  |  | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  |  | 3 |  | 台 |
| K02 |  |  | 双门消毒柜 | 1280*580*1800 |  |  | 3 |  | 台 |
| K03 |  |  | 备餐工作台 | 680*1300*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| K04 |  |  | 外方内圆汤炉 | 700*650*1000 |  |  | 2 |  | 台 |
| K05 |  |  | 煮面炉 | 700*650*910 |  |  | 2 |  | 台 |
| K06 |  |  | 备餐工作台 | 1500*600*800 |  |  | 7 |  | 台 |
| K07 |  |  | 四格售饭工作台 | 1500*700*800 |  |  | 7 |  | 台 |
| K08 |  |  | 双门留样柜 | 1200*580*1950 |  |  | 1 |  | 台 |
| L前厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 |  |  | 二层餐车 | 850*450*900 |  |  | 2 |  | 台 |
| L02 |  |  | 双孔收餐柜车 | 1800*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| L03 |  |  | 长条形水池 | 3000*500*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| L04 |  |  | 长条形水池 | 2900*500*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| L05 |  |  | 长条形水池 | 1800*500*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| L06 |  |  | 拖把架 | 1300*300*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| L07 |  |  | 拖把池 | 1300*500*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2A主操作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A01 |  |  | 拼台 | 400*1150*1250 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2A02 |  |  | 单头单尾炒灶 | 1100*1000*1250 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2A03 |  |  | 拼台 | 400*1000*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2A04 |  |  | 大锅灶 | 1050*1150*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2A05 |  |  | 可倾式夹层锅 | 1650*1320*1000 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2A06 |  |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  |  | 4 |  | 台 |
| 2A07 |  |  | 四门高身雪柜 | 1220*760*1950 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2A08 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2A09 |  |  | 双星盆水池 | 1200*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2A10 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B01 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B02 |  |  | 单星盆水池 | 600*800*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B03 |  |  | 木案工作台 | 1500*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2B04 |  |  | 三层六盘电烤箱 | 1225*770*1540 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B05 |  |  | 馒头机 | 1330*550*1100 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B06 |  |  | 压面机 | 750*960*1000 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B07 |  |  | 和面机 | 1200*700*1000 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B08 |  |  | 立式电炸炉 | 1000*500*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2B09 |  |  | 电饼铛 | 720*655*745 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2C蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2C01 |  |  | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C02 |  |  | 竖盘燃气蒸饭车 | 1100*700*1700 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2C03 |  |  | 单头单尾炒灶 | 1100*1000*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C04 |  |  | 双通工作柜 | 1800*600*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2C05 |  |  | 拼台 | 400*1150*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C06 |  |  | 拼台 | 400*1000*1250 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2C07 |  |  | 双头单尾炒灶 | 1800*1000*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C08 |  |  | 单炒单温灶 | 1100*1000*1250 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C09 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C10 |  |  | 双门平台雪柜 | 1500*600*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2C11 |  |  | 单星盆水池 | 700*600*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D01 |  |  | 单星盆水池 | 600*800*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D02 |  |  | 双门平台雪柜 | 1800*800*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2D03 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D04 |  |  | 多功能切菜机 | 1300*700*1140 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D05 |  |  | 双星盆水池 | 1200*600*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D06 |  |  | 刀具菜墩消毒柜 | 1200*580*1980 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2D07 |  |  | 双通工作柜 | 1500*600*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2D08 |  |  | 绞切肉机 | 1020*600*900 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2E粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2E01 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2E02 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2E03 |  |  | 四层平板货架 | 1800*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2E04 |  |  | 刀具菜墩消毒柜 | 1200*580*1980 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2E05 |  |  | 大单星浸泡池 | 1000*700*950 |  |  | 3 |  | 台 |
| 2E06 |  |  | 收餐工作台 | 1150*700*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2E07 |  |  | 毛刷机 | 1200*814*1000 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2F保鲜库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F02 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 4 |  | 台 |
| 2G洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2G01 |  |  | 三星盆水池 | 1800*600*950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2G02 |  |  | 洗地龙头 | 117*375*360 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2G05 |  |  | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2G06 |  |  | 传送带 | 工程订制 带收残口 |  |  | 1 |  | 项 |
| 2G07 |  |  | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  |  | 5 |  | 台 |
| 2G08 |  |  | 双门消毒柜 | 1280*580*1800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2G11 |  |  | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2G12 |  |  | 双门消毒柜 | 1280*680*1800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2H更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2H01 |  |  | 六门更衣柜 | 1240*500*2000 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2H02 |  |  | 拖把池 | 1300*500*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2H03 |  |  | 拖把架 | 900*200*550 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2I前厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2I01 |  |  | 长条形水池 | 2500*500*950 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2I02 |  |  | 拖把架 | 1300*300*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2I03 |  |  | 拖把池 | 1300*500*600 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2J售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2J02 |  |  | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  |  | 4 |  | 台 |
| 2J03 |  |  | 煮面炉 | 700*650*910 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2J04 |  |  | 双门消毒柜 | 1280*580*1800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2J05 |  |  | 备餐工作台 | 680*1300*800 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2J06 |  |  | 外方内圆汤炉 | 700*650*1000 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2J07 |  |  | 备餐工作台 | 1500*600*800 |  |  | 7 |  | 台 |
| 2J08 |  |  | 四格售饭工作台 | 1500*700*800 |  |  | 7 |  | 台 |
| 2J09 |  |  | 双门留样柜 | 1200*580*1950 |  |  | 1 |  | 台 |
| 2J10 |  |  | 四人快餐桌椅 | 1200*1600*880 |  |  | 162 |  | 台 |
| 序号 |  |  | 名称 | 规格 |  |  | 数量 |  | 单位 |
|  |  |  | 二层排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 不锈钢烟罩1 | 1500*1400*9组 |  |  | 18.9 |  | 平方米 |
| 2 |  |  | 不锈钢烟罩2 | 7000*1400 |  |  | 9.8 |  | 平方米 |
| 3 |  |  | 不锈钢烟罩3 | 7800*1400 |  |  | 10.92 |  | 平方米 |
| 4 |  |  | 不锈钢烟罩4 | 4000*1200 |  |  | 4.8 |  | 平方米 |
| 5 |  |  | 不锈钢烟罩5 | 5000*1200 |  |  | 6 |  | 平方米 |
| 6 |  |  | 不锈钢烟罩6 | 4500*1200 |  |  | 5.4 |  | 平方米 |
| 7 |  |  | 烟室1 | 工程订制 |  |  | 24 |  | 平方米 |
| 8 |  |  | 烟室2 | 工程订制 |  |  | 24 |  | 平方米 |
| 9 |  |  | 烟室3 | 工程订制 |  |  | 39 |  | 平方米 |
| 10 |  |  | 管道1 | 工程订制 |  |  | 96 |  | 平方米 |
| 11 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 208 |  | 平方米 |
| 12 |  |  | 管道3 | 工程订制 |  |  | 120 |  | 平方米 |
| 13 |  |  | 管道4 | 工程订制 |  |  | 196 |  | 平方米 |
| 14 |  |  | 管道5 | 工程订制 |  |  | 20 |  | 平方米 |
| 15 |  |  | 低空净化器1 达到国家标准 | 工程订制 |  |  | 1 |  | 台 |
| 16 |  |  | 低空净化器2 达到国家标准 | 工程订制 |  |  | 2 |  | 台 |
| 18 |  |  | 风柜2 | 15KW |  |  | 1 |  | 台 |
| 19 |  |  | 风柜3 | 4KW |  |  | 2 |  | 台 |
| 20 |  |  | 风柜变径 | 工程订制 |  |  | 14 |  | 个 |
| 21 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 7 |  | 个 |
| 22 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 3 |  | 个 |
| 23 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 3 |  | 个 |
| 24 |  |  | 支架 |  |  |  | 7 |  | 个 |
| 25 |  |  | 减震 |  |  |  | 16 |  | 个 |
| 26 |  |  | 启动器 |  |  |  | 4 |  | 个 |
| 27 |  |  | 电缆 |  |  |  | 160 |  | 米 |
| 28 |  |  | 出风口 |  |  |  | 3 |  | 个 |
| 29 |  |  | 安装辅助材料 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 30 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 31 |  |  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 异形管道1 | 工程订制 |  |  | 84 |  | 平方米 |
| 33 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 92 |  | 平方米 |
| 34 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 4 |  | 个 |
| 35 |  |  | 变径 | 工程订制 |  |  | 3 |  | 个 |
| 36 |  |  | 风柜 | 7.5KW |  |  | 1 |  | 台 |
| 37 |  |  | 吊架 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 38 |  |  | 减震器 |  |  |  | 6 |  | 个 |
| 39 |  |  | 启动器 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 40 |  |  | 电缆线 |  |  |  | 20 |  | 米 |
| 41 |  |  | 软链接 |  |  |  | 5 |  | 个 |
| 42 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 43 |  |  | 事故排风 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 管道1 | 工程订制 |  |  | 192 |  | 平方米 |
| 45 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 120 |  | 平方米 |
| 46 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 4 |  | 个 |
| 47 |  |  | 防爆风机 |  |  |  | 2 |  | 台 |
| 48 |  |  | 百叶 |  |  |  | 12 |  | 个 |
| 49 |  |  | 软链接 |  |  |  | 16 |  | 个 |
| 50 |  |  | 电缆线 |  |  |  | 40 |  | 米 |
| 51 |  |  | 控制箱 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 52 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 53 |  |  | 二层合计 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 一层排烟 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 不锈钢烟罩1 | 4000*1400 |  |  | 5.6 |  | 平方米 |
| 56 |  |  | 不锈钢烟罩2 | 9300*1300 |  |  | 12.09 |  | 平方米 |
| 57 |  |  | 不锈钢烟罩3 | 7700*1300 |  |  | 10.01 |  | 平方米 |
| 58 |  |  | 不锈钢烟罩4 | 1500*1400*9组 |  |  | 18.9 |  | 平方米 |
| 59 |  |  | 不锈钢烟罩5 | 5000*1200 |  |  | 6 |  | 平方米 |
| 60 |  |  | 烟室1 | 工程订制 |  |  | 10 |  | 平方米 |
| 61 |  |  | 烟室2 | 工程订制 |  |  | 28 |  | 平方米 |
| 62 |  |  | 烟室3 | 工程订制 |  |  | 40.8 |  | 平方米 |
| 63 |  |  | 管道1 | 工程订制 |  |  | 136 |  | 平方米 |
| 64 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 150 |  | 平方米 |
| 65 |  |  | 管道3 | 工程订制 |  |  | 196 |  | 平方米 |
| 66 |  |  | 管道4 | 工程订制 |  |  | 368.8 |  | 平方米 |
| 67 |  |  | 低空净化器1 达到国家标准 | 工程订制 |  |  | 1 |  | 台 |
| 68 |  |  | 低空净化器2 达到国家标准 | 工程订制 |  |  | 2 |  | 台 |
| 69 |  |  | 风柜1 | 11KW |  |  | 1 |  | 台 |
| 70 |  |  | 风柜2 | 15KW |  |  | 2 |  | 台 |
| 71 |  |  | 风柜变径 |  |  |  | 10 |  | 个 |
| 72 |  |  | 出风口弯头 |  |  |  | 3 |  | 个 |
| 73 |  |  | 支架 |  |  |  | 7 |  | 个 |
| 74 |  |  | 减震器 |  |  |  | 16 |  | 个 |
| 75 |  |  | 控制箱 |  |  |  | 4 |  | 个 |
| 76 |  |  | 电线 |  |  |  | 150 |  | 米 |
| 77 |  |  | 安装辅助材料 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 78 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 79 |  |  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 异形管道1 | 工程订制 |  |  | 140 |  | 平方米 |
| 81 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 98 |  | 平方米 |
| 82 |  |  | 风柜1 | 7.5KW |  |  | 1 |  | 台 |
| 83 |  |  | 变径 |  |  |  | 2 |  | 个 |
| 84 |  |  | 吊架 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 85 |  |  | 减震 |  |  |  | 6 |  | 个 |
| 86 |  |  | 风球 |  |  |  | 48 |  | 个 |
| 87 |  |  | 启动器 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 88 |  |  | 电缆线 |  |  |  | 20 |  | 米 |
| 89 |  |  | 软链接 |  |  |  | 2 |  | 个 |
| 90 |  |  | 弯头 |  |  |  | 3 |  | 个 |
| 91 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 92 |  |  | 事故排风 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 管道1 | 工程订制 |  |  | 232 |  | 平方米 |
| 94 |  |  | 管道2 | 工程订制 |  |  | 120 |  | 平方米 |
| 95 |  |  | 弯头 | 工程订制 |  |  | 3 |  | 个 |
| 96 |  |  | 百叶 |  |  |  | 12 |  | 个 |
| 97 |  |  | 防爆风机 | 5# |  |  | 2 |  | 台 |
| 98 |  |  | 软链接 |  |  |  | 16 |  | 个 |
| 99 |  |  | 防雨百叶 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 100 |  |  | 电缆线 |  |  |  | 40 |  | 米 |
| 101 |  |  | 电箱 |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 1 |  |  | AI智能秤 |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 1 |  |  | 筷子消毒车 | 700*450*800 |  |  | 6 |  | 台 |
| 2 |  |  | 快餐盘 | 5格304不锈钢快餐盘 |  |  | 2800 |  | 个 |
| 3 |  |  | 汤碗 | 14cm 304不锈钢碗 |  |  | 3000 |  | 个 |
| 4 |  |  | 面碗 | 18cm 304不锈钢碗 |  |  | 1000 |  | 个 |
| 5 |  |  | 勺子 | 不锈钢 |  |  | 5000 |  | 个 |
| 6 |  |  | 筷子 | 不锈钢 |  |  | 5000 |  | 双 |
| 7 |  |  | 粥桶 | 30厘米 |  |  | 4 |  | 个 |
| 8 |  |  | 保温桶 | 直径40 |  |  | 4 |  | 个 |
| 9 |  |  | 保鲜盒 | 48*33 |  |  | 160 |  | 个 |
| 10 |  |  | 削皮刀 | 通用 |  |  | 30 |  | 个 |
| 11 |  |  | 大削皮刀 | 通用 |  |  | 30 |  | 个 |
| 12 |  |  | 净菜筐 | 60cm*45 cm |  |  | 100 |  | 个 |
| 13 |  |  | 毛菜筐 | 60cm*45cm |  |  | 100 |  | 个 |
| 14 |  |  | 菜墩 |  |  |  | 60 |  | 个 |
| 15 |  |  | 厨刀 | 厨片刀 |  |  | 20 |  | 个 |
| 16 |  |  | 运菜餐车 | 90*60 |  |  | 6 |  | 个 |
| 17 |  |  | 电子磅称 | 300kg |  |  | 2 |  | 个 |
| 18 |  |  | 油丝 | 直径30厘米 |  |  | 16 |  | 个 |
| 19 |  |  | 罩里 | 直径30短把 |  |  | 20 |  | 个 |
| 20 |  |  | 水瓢 | 直径20 |  |  | 10 |  | 个 |
| 21 |  |  | 炒菜勺 | 10两 |  |  | 15 |  | 个 |
| 22 |  |  | 打菜勺 | 4两 |  |  | 20 |  | 个 |
| 23 |  |  | 大盆 | 直径80 |  |  | 5 |  | 个 |
| 24 |  |  | 烤盘 | 60*40 |  |  | 60 |  | 个 |
| 25 |  |  | 垃圾桶 | 脚踩垃圾桶60升 |  |  | 20 |  | 个 |
| 26 |  |  | 菜盒 | 30*50 |  |  | 40 |  | 个 |
| 27 |  |  | 油盆 | 直径30 |  |  | 15 |  | 个 |
| 28 |  |  | 炒菜铲 | 15*15 |  |  | 10 |  | 个 |
| 29 |  |  | 炒锅 | 90cm |  |  | 2 |  | 个 |
| 30 |  |  | 料缸 | 20cm |  |  | 60 |  | 个 |
| 31 |  |  | 粥桶 | 40cm |  |  | 4 |  | 个 |
| 32 |  |  | 粥桶 | 60cm |  |  | 4 |  | 个 |
| 33 |  |  | 粥桶 | 35cm |  |  | 4 |  | 个 |
| 34 |  |  | 大盆 | 60cm |  |  | 5 |  | 个 |
| 35 |  |  | 大盆 | 35cm |  |  | 5 |  | 个 |
| 36 |  |  | 大盆 | 50cm |  |  | 5 |  | 个 |
| 37 |  |  | 笊篱 | 直径35把长1500 |  |  | 10 |  | 个 |
| 38 |  |  | 炒锅 | 80cm |  |  | 2 |  | 个 |
| 39 |  |  | 炒锅 | 70cm |  |  | 2 |  | 个 |
| 40 |  |  | 炒锅 | 60cm |  |  | 2 |  | 个 |
| 41 |  |  | 炒锅 | 50cm |  |  | 2 |  | 个 |
| 42 |  |  | 菜盒 | 25*30 |  |  | 20 |  | 个 |
| 43 |  |  | 克称 | 3kg |  |  | 6 |  | 个 |
| 44 |  |  | 台秤 | 30kg |  |  | 3 |  | 个 |
| 45 |  |  | 蒸米盘/蒸馒头盘 |  |  |  | 100 |  | 个 |
| 46 |  |  | 斩骨刀 |  |  |  | 10 |  | 个 |
| 47 |  |  | 封口机 |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 48 |  |  | 面条机 |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 1 | 新建墙体 |  |  | 53.2 | ㎡ |  |
| 2 | 贴墙砖（新建墙体） |  |  | 106.4 | ㎡ |  |
| 3 | 水电改造 |  |  | 314 | ㎡ |  |
| 4 | 铝扣板吊顶 |  |  | 330 | ㎡ |  |
| 5 | 隔断出餐口 |  |  | 110 | ㎡ |  |
| 1 | 新建墙体 |  |  | 83 | ㎡ |  |
| 2 | 贴墙砖（新建墙体） |  |  | 166 | ㎡ |  |
| 3 | 水电改造 |  |  | 316 | ㎡ |  |
| 4 | 铝扣板吊顶 |  |  | 252 | ㎡ |  |
| 5 | 隔断出餐口 |  |  | 87 | ㎡ |  |
| 6 | 垃圾外运 |  |  | 2 | 车 |  |